| Reunião: GT de Lista de Verificação |
| --- |
| Responsável: Simone Cavalher Machado |
| Horário: 09:30 às 12:00 h | Local: Sala CIBio IOC |
| Participantes | Ricardo Machado (IOC) e Simone Cavalher (VPPCB) |
| PAUTA PROPOSTA |
| Avaliar a pré lista de verificação a ser aplicada para inspeção das instalações NB 1 e 2 |
| PONTOS DISCUTIDOS |
| Dando continuidade a análise da lista de verificação para inspeção em instalações NB1 e 2 Ricardo e Simone discutiram/revisaram o item intitulado” Instalações” da pré lista construída. Foram discutidas as perguntas relativas ao item 2 definido como “Instalações”. A pergunta 8 teve sua referência “corrigida” para Ref 4 A pergunta 14 foi excluída. As perguntas com modificação na redação e renumeradas: 9. Existe lavatório exclusivo para a lavagem das mãos na instalação? Ref 1 e 4 10. Os pertences pessoais são guardados fora da área laboratorial? Ref 1 e 4 11. Existe local para a guarda de Equipamento de Proteção Individual (EPI)? Ref 1 e2 12. As portas da instalação possuem visor? Ref 1 e 4 16. As paredes, tetos e pisos são de material liso, impermeável e resistente a substâncias químicas? A pergunta 19 foi deslocada para ser a 18. Pergunta que serão rediscutidas na próxima reunião pois não foi possível chegar a uma redação, segundo normas existentes: 15. As áreas de acesso a instalação ou as de circulação apresentam-se desobstruídas? 22. Foi evidenciada conexão elétrica próxima a pia, no chão ou perto de chuveiro de emergência? |
| Próximas ações | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| Na próxima reunião será dado prosseguimento a verificação da lista referente a inspeção de NB1 e 2. | Simone | Próxima reunião deste GT será realizada as 9:00 do dia 05 de Março na sala da CIBio do IOC. |